江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：26年智能电子产品设计与开发赛项国赛设备采购

项目编号：JSITHW2026081802

江苏信息职业技术学院招投标中心

2026年8月20日

目     录

一、投标邀请------------------------------------ （2）

二、投标人须知----------------------------------（4）

三、采购需求及有关说明--------------------------（10）

四、合同主要条款--------------------------------（13）

五、附件 ---------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就学校26年智能电子产品设计与开发赛项国赛设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

名称：26年智能电子产品设计与开发赛项国赛设备采购

编号：JSITHW2026081802

二、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“采购需求及有关说明”。

三、最高限价：9.8万元

四、 投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的其他组织。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。

3.本次招标不接受联合体投标，不得转包、分包。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2026年8月31日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，发送至邮箱402183372@qq.com。

2．投标文件开始时间：2026年9月7日9时00分

3．投标文件截止时间：2026年9月7日9时30分

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、开标有关信息

开标时间：2026年9月7日9时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。

九、本次招标联系事项：

技术联系人：章老师

联系电话：13578934664

商务联系人：王老师

联系电话：0510-83296751

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2026年8月24日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）开标一览表（格式见附件3）

（4）报价明细表（格式见附件4）

（5）服务方案（格式自拟）

（6）承诺书或技术协议书（格式自拟）

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人认为需要陈述的其他内容（格式自拟）

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明材料

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。（提供查询结果截图）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

# 3.1. 投标货物（服务）

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

# 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、人工、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

# 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

# 3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

# 3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

# 3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

投标人通过初审的，本项目采用综合评标法。

评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。

评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格（50分） | 满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。 |
| 2 | 企业业绩（6分） | 供应商自2023年8月以来，承担过类似项目的，每提供1个业绩得2分，最高得6分。本项须提供合同复印件加盖供应商公章装订入响应文件中。不提供不得分，类似业绩时间以合同的签订时间为准。 |
| 3 | 技术服务方案（20分） | 总体服务方案包含但不限于供货、安装、调试及验收实施、安全措施、技术支撑、培训等方案内容。 方案全面、内容详细清晰、技术先进、完全贴合本项目需求得20分； 方案较完整、内容较详细清晰、基本满足本项目需求得15分； 方案内容粗略得8分； 无方案不得分。 |
| 4 | 售后服务方案（10分） | 售后服务方案包含但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺等内容。 方案完整、内容详尽、故障响应时间短、满足需求的得10分； 方案较完整、内容较详尽、故障响应时间一般、基本满足需求得7分； 方案不完整得4分； 无方案不得分。 |
| 5 | 产品整体性能评价（14分） | 供应商所投产品，从关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性进行综合比较。 所投产品先进、稳定、安全、耐用性高，推广使用广泛，技术支持材料详细全面，满足招标文件要求无瑕疵，得14分。 所投产品较先进、较稳定、较安全、耐用性较高，推广使用较广泛，技术支持材料较详细全面，满足招标文件要求，瑕疵较少，得10分。 所投产品先进性一般、稳定性一般、安全性一般、耐用性一般，推广使用广泛性一般，技术支持材料一般，满足招标文件要求，得6分。 不提供，不得分。 |

5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公告1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购需求及有关说明

一、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 是否包含 进口产品 | 计量单位 | 数量 | 主要规格／性能 | 交货期 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩阵开关控制器 | 否 | 台 | 2 | 详见技术要求 | 合同签订后一周内 | 是 |
| 2 | 测试系统机柜 | 否 | 台 | 1 | 详见技术要求 | 合同签订后一周内 | 否 |
| 3 | 测试系统上位机 | 否 | 台 | 1 | 详见技术要求 | 合同签订后一周内 | 是 |
| 4 | 测试案例模组 | 否 | 个 | 10 | 详见技术要求 | 合同签订后一周内 | 否 |

- 技术要求：

1．功能要求：本次采购的设备名称为：机载有源相控阵多通道微波射频RF模组自动化测试系统，用于26年职业院校技能大赛国赛及选拔赛。

设备可以实现机载有源相控阵多通道微波射频RF模组自动化测量。设备的核心模块矩阵开关控制柜可以实现微波射频RF模组（两输入、两输出模组）多通道自动切换，同时矩阵开关控制柜可以通过网口通信连接信号源、示波器、频谱仪对相关的仪器参数进行配置，配合上位机完成模组参数的自动化测量，并将测试数据通过网口通信发送至上位机。上位机进行测试数据记录与统计。同时，上位机上配备AI识别软件，识别测试模组的SMP微接口是否歪斜、针脚是否弯曲。

矩阵开关控制器内部要求采用程控矩阵开关、固定长度高稳射频线缆、标准50Ω校准负载，每个通道测试链路硬件规格完全统一。矩阵开关内部需带有隔离电阻、屏蔽腔体，可实现多路通道之间物理屏蔽，降低通道间信号串扰带来的阻抗耦合干扰。射频传输链路要求严格对称、等长，能够有效平衡相位，保证信号差损一致，同时，要求矩阵开关控制器内要求具备10dB衰减器，能够对使用的仪器具备足够的保护作用。

测试系统机柜需要能够容纳矩阵开关控制器、使用的测试仪器（信号源、示波器、频谱仪），尺寸不小于80厘米×100厘米×180厘米。测试系统机柜是用来存放测试仪器，可使用仪表原厂上架套机，也可测绘制作，要求仪表能够安装固定于标准测试机柜。面板风格统一，安装牢固，防止测试电缆在使用中晃动，影响测试精度。支持仪表类型：泰克MSO64B示波器、鼎阳SPD3303X-E程控电源、鼎阳SSA3015X频谱仪、普源DSG3030信号源。

测试系统应该配备测试案例所用的微波射频RF模组，模组收发通道要求为两个输入通道，两个输出通道，模组的工作频率需要达到2GB赫兹。自动化测试系统可以测量测试案例的发射近杂散抑制比（SSR）、谐波抑制比（HRR）、接收增益曲线、发射功率以及工作电流与功耗参数。

2．后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：免费质保2年。2年内如果出现质量问题，供应商应免费更换硬件配件，如出现技术性问题，供应商应在48小时内进行响应并解决相关问题。系统的核心部件：矩阵开关控制器应额外配备一套。

3．各项指标要求：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矩阵开关控制器 | - ★开关链路能够满足两输入、两输出射频模组的测试信号链路切换要求。 - 射频传输链路要求严格对称、等长，能够有效平衡相位，保证信号差损一致，小于0.5db。 - 矩阵开关控制器内具备10dB衰减器，能够对使用的仪器具备足够的保护作用。 - ★通道射频频率0-3.2GHz。 - ★插入损耗≤0.5dB，隔离≥60dB，驻波＜1.6。 - 矩阵单元开关的切换时间间隔小于50ms。 - 矩阵单元开关状态具有断电锁存功能。 - ★提供矩阵开关控制器具体硬件电路原理图及PCB工程文件。 - ★提供提供矩阵开关控制器的源代码。 |
| 2 | 测试系统机柜 | - 尺寸不小于80厘米×100厘米×180厘米。 - ★配备工业级交换机24口交换机，支持2.5G光纤上行。 - ★可使用仪表原厂上架套机，也可测绘制作，要求仪表能够安装固定于标准测试机柜。面板风格统一，安装牢固，防止测试电缆在使用中晃动，影响测试精度。支持仪表类型：泰克MSO64B示波器、鼎阳SPD3303X-E程控电源、鼎阳SSA3015X频谱仪、普源DSG3030信号源。 - 220V控制布线：符合仪表设备安规要求，必须带有一键急停按钮，上电使用接触机器启停自锁按钮结构，具备总上电机械开关，具备漏电保护功能，PDU插座符合国标制式，插口不小于10个；设备有辅助接地桩，满足仪表使用环境。与保护人生安全。 |
| 3 | 测试系统上位机 | - 上位机主机的处理器要求INTEL12代I5以上CPU，16G内存，3T机械硬盘，4U标准机柜安装，支持双网卡（其中一台为2.5G）。 - AI识别算法要求为YOLO系列的单步识别，算法版本为V8及其以上版本。 - ★上位机测试系统可以测试发射近杂散抑制比（SSR）、谐波抑制比（HRR）、接收增益曲线、发射功率以及工作电流与功耗参数。 - 上位机测试系统有良好的人机交互界面。 - ★上位机测试系统针对测试数据能够生成Excel文件保存在本地。 - 上位机测试系统具备测试参数图形化输出窗口。 - ★上位机测试系统具备VISA协议通信能力，能够调用矩阵开关控制器、泰克MSO64B示波器、鼎阳SPD3303X-E程控电源、鼎阳SSA3015X频谱仪、普源DSG3030信号源。 |
| 4 | 测试案例模组 | - ★模组收发通道要求为两个输入通道，两个输出通道。 - 模组的工作频率需要达到2GB赫兹。 - 模组的射频接口为的SMP接口。 - ★提供测试案例模组的具体硬件电路原理图及PCB工程文件。 |

- 质保期：自验收合格之日起计算，设备2年免费维保，所有硬件2年免费保修，所有软件2年免费保修升级。

- 采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院S3-517。

- 运输：供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

- 售后服务：电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。所有硬件过免费保修期后，所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

- 安装调试：安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

- 培训要求：提供3天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

- 验收标准：按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

- 付款方式：如仪器设备安装调试到位并验收合格后，支付至合同总金额的100%。

第四部分  合同主要条款

需方（采购人）：                         ；

供方（中标方）：                        ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：报价明细表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296751）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标中心：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

# 开标一览表（格式）

投标供应商全称（盖章）：                       项目编号：

| 项目总报价 （人民币） | 小写： 元（大写： 元） |
| --- | --- |
| 供货期 | 合同签订生效后 ； |
| 服务要求 | 符合招标文件要求 |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 | 正本1份，副本2份。 |

法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

附件4

报价明细表（自拟）

附件5

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件6

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日