江苏信息职业技术学院
智能工程学院智能化立体仓库
招 标 文 件
项目编号：  

  
江苏省设备成套股份有限公司
2021年6月
目  录
3

第一章  招标公告

8

第二章  投标人须知

23

第三章  评标标准

24

第四章  采购需求

25

第五章  主要条款及格式

26

第六章  附件



  招标公告
项目概况
  智能工程学院智能化立体仓库 招标项目的潜在投标人应在e交易平台（http://www.ejy365.com）获取招标文件，并于2021年7月 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

1.1项目编号：

1.2项目名称：智能工程学院智能化立体仓库
1.3预算金额：100万
1.4最高限价：100万
1.5采购需求：智能工程学院智能化立体仓库
技术参数详见招标文件。

1.6合同履行期限：2021年11月底完成项目验收
1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业
二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间： 2021年5月17日至2021年5月24日17:00。（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：
（一）凡有意参加投标者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登陆e交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件,招标文件服务费500元，下载后不退。

（二）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目；平台服务费100元。

（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（四）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。客服1：17715954011，客服2：18994760904，客服3：18961474638、客服投诉电话：13306118316。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1时间：     年     月     日     点     分（北京时间）

4.2地点：南京市山西路98号江苏成套大厦一楼大厅开标大厅
4.3投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 江苏政府采购网网站发布公告。
6.2本次招标请按“包”购买招标文件，编制、提交电子投标文件，提交投标保证金，并按“包”开标、评标。

6.3投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.4勘察现场或答疑：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　7.1采购人信息

名 称：江苏信息职业技术学院
地址：无锡市钱藕路1号 

联系方式：0510-83298386
7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地 址：南京市山西路120号江苏成套大厦1604室
联系方式：瞿凯 025-86630962 
电子邮箱：quk@jcec.cn
7.3项目联系方式

项目联系人：瞿凯
电　话：025-86630962
第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；
（3）投标人资格资信证明文件：
第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见附件）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）分项报价表（格式见附件）；
（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。
11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
无
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
16.3开标公证费
中标人在领取中标通知书前,向南京市南京公证处支付开标公证费,开标公证费按下列标准支付：
中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；
    200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；
    600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；
中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。
开标公证费一次付清,由公证处出具收费发票。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。
17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；
18.2未按照招标文件要求密封的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

	评分项目
	内容
	分数占比

	技术参数
	技术参数要求（30分）
根据各投标人所投产品技术指标是否符合采购设备的参数配置要求，全部满足或优于招标文件要求的得30分。所有★指标项为实质性要求，必须满足或正偏离；所有非核心技术指标每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
	50

	
	方案设计（10分）
要求项目建设方案合理，能满足项目技术需求，配置和性能满足本系统运行的需求。根据投标产品的基本功能、技术指标上有先进性、可靠性、成熟性、易维护性进行评分。按照优秀、一般和差三个等级分别给予10分、7分、4分。
	

	
	项目的可扩展性（4分）
投标产品满足项目需求基础上，具备良好的可扩展性，需满足可与采购人现有ERP或MES系统集成，后续需满足可扩展AGV集成；

满足要求得4分，需提供相应集成案例合同证明文件（需有相关描述以及真实界面截图），不提供不得分。
	

	
	项目实施计划（3分）
根据项目实施计划、措施是否合理、可行，是否满足采购进度要求进行评分。合理、可行得3分；合理、可行性一般得2分；合理、可行性差得1分。
	

	
	项目管理班子、实施及施工人员配备情况（3分）
考察管理班子人员的证书（包括社保证明），人员配备情况。完全满足招标要求得3分，基本满足得2分，未满足得1分。
	

	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35
	35分

	投标人实力
	投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001），信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001），智能仓储系统软件著作权，仓储控制系统软件著作权，每提供一项证书得1分，不提供不得分。
	4分

	业绩证明
	具有类似业绩，提供2019年至今的智能仓储物流系统合同，每提供一份得2分，最高得4分。

	4分

	售后服务能力
	根据售后服务方案的完善性、合理性、切合实际程度进行评分。

售后服务方案完善、合理、切合实际，有详细的售后跟进措施，满足采购人要求的得5分；售后服务方案基本完善、合理、基本符合实际，有较详细的售后跟进措施，基本满足采购人要求的得3分；售后服务方案不完善、不合理、售后跟进措施差，部分满足采购人要求的得0分。

	5分

	服务能力
	投标人具有本地化服务能力，在江苏地区具有办事处、分公司等常驻机构，可及时响应上门服务，满足要求得2分，不满足不得分，提供对应证明材料。

	2分


说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
第四章 采购需求

功能要求

立体仓库主要由堆垛机、货架、输送线、二维码读写头、外形检测装置、立柱、载货横梁、货架片、加强支撑杆等组成，有足够的强度和稳定性，并且满足各类原料、刀具、辅料和工具存放要求；需要存储货位≮600个货位；通过WMS立库管理系统对库位、存取进行管理；部分无法放入料箱的原料、辅料和工具等，存放于库边的普通货架上，普通货架为库房现有货架。课程教师通过线边的管理系统检索物料，确定所需原料、刀具、辅料和工具；系统将整箱物料输送到立体库出入库口，库房员工根据需求，将对应数量的物料拣选到转移箱中；完成后将转移箱转交给课程教师，完成物料出库。
供货清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	钢结构货架系统
	包含货架、附件、围栏、安全门
	套
	1
	>=600个货位 
单货位载重>=80kg；              周转箱尺寸600*400*280(mm)          
	

	2
	周转箱
	600*400*280(mm)            
	个
	600
	与货位数一致
	

	3
	堆垛机
	双伸位Gn=80Kg；
	台
	1
	驱动方式：伺服电机
认址方式：水平和垂直双激光测距
货叉：双深单叉
静音行走轮
	

	4
	天轨地轨滑触线
	　包含天地轨及其附件
	套
	1
	　专用型材
	

	5
	出入库输送系统
	　包含辊筒输送机、称重检测、外形检测、电气控制系统等
	套
	1
	　载重50kg
	

	6
	信息系统硬件
	　包含计算机、交换机、PDA、显示屏、网络附件及其布线
	套
	1
	　
	

	7
	信息系统软件
	仓储管理系统（WMS）、仓储控制系统（WCS）
	套
	1
	　
	


说明：以上供货清单应包含全部设备的设计、供货、运输、安装、就位、调试、培训、售后服务等。
方案布局
以下为场地图，在满足使用功能及存储容量的前提下，投标人可根据实际需求自行规划。[image: image1.png]£o5Q





平面图
设备执行标准及规范要求
	序号
	标准名称
	标准号

	1
	立体仓库组合式钢结构货架技术条件
	JB/T11270-2011

	2
	钢结构设计规范
	GB50017-2003

	3
	有轨巷道堆垛起重机安全规范
	JB5319.2-91

	4
	有轨巷道堆垛起重机技术条件
	JB/T7016-93

	5
	巷道堆垛起重机 型式与基本参数
	JB/T2960-1999

	6
	机械设备安装工程施工及验收通用规范
	GB50231-2009

	7
	输送设备安装工程施工及验收规范
	GB50270-2010

	8
	装配通用技术条件
	Q/ZB76-73

	9
	供配电系统设计规范
	GB50052-2009

	10
	低压配电设计规范
	GB50054-2011

	11
	通用用电设备配电设计规范
	GB50055-2011

	12
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
	GB50168-2006

	13
	计算机软件质量保证计划规范
	GB/T12504-2008

	14
	计算机软件配置管理计划规范
	GB/T12505-1990

	15
	计算机软件可靠性和可维护性
	GB/T14393-2008


设计原则要求
	序号
	项目
	本项目措施

	1
	安全性
	在软件系统备份、系统设备安全防护设施、电气安全防护及联锁、现场警示标识等方面采取系统的防护措施，保障人员、设备、数据信息的安全。安全防护措施完全满足国标要求。

	2
	可靠性
	采用成熟的软硬件设计、精益生产、专业施工，保证系统稳定可靠运行

	3
	标准化
	设备采用模块化设计，零部件通用性达80%以上。控制系统软硬件采用模块化设计，重用性高，成熟可靠，程序的扩展性好。

	4
	系统兼容性及可扩展性
	工程设计中充分考虑到未来发展，充分预留程序的设计接口，以便将来系统的扩展和优化。
软件系统支持定制化开发，满足用户各种特殊需求，系统接口开放。

	5
	先进性
	采用当前主流先进的控制方式及器件，优化的系统方案设计，结合优化的控制算法，保证系统在一定时期内的技术方案先进性

	 6
	操作维护
便利性
	系统设计充分考虑人机工程学。设备监控设施的灵活布置，实时快捷的了解当前设备的运行状态。设置触摸屏人机交互界面，方便对设备的手动选择和操作、信息查询和维护、参数配置和调整、设备运行状态和故障信息查询，操作方便，信息全面，协助维护人员以最快速度排除故障。

	7
	节能环保
	设计时充分考虑节能环保，优化控制逻辑，优选低功耗高效率的控制器件，在获得更好的驱动特性的同时减少电能消耗，将节能、环保的电控系统带给用户。


性能指标要求

立体库技术指标，其中★项为实质性要求，必须响应。
立体库占地区域≯15000mm×4000mm；
堆垛机技术参数表
	单立柱堆垛机

	1
	驱动方式
	伺服电机驱动

	2
	额定载荷(kg)
	80kg

	3
	堆垛机数量
	1台

	4
	水平行走
	★最大行走速度(m/min)
	>=180m/min

	5
	
	★加速度(m/s²)
	0.6

	6
	
	定位（X 向）精度(mm)
	±5

	7
	载货台升降
	适合料箱外形（L×W×H）(mm)
	600*400*280
（可自行适当调整）

	8
	
	提升行程(mm)
	按需

	9
	
	★最大速度(m/min)
	>=60

	10
	
	加速度(m/s²)
	0.5

	11
	
	定位（Y 向）精度(mm)
	±5

	12
	货叉参数
	★最大货叉伸缩速度(m/min)
	>=60

	13
	
	货叉伸缩加速度(m/s²)
	0.5

	14
	
	定位（Z 向）精度(mm)
	±3

	15
	安全装置及功能
	故障报警功能
	有

	16
	
	故障自诊断功能
	有

	17
	
	停车减速功能
	有

	18
	
	安全刹车系统
	有

	19
	
	★超速防坠落系统
	有

	20
	
	天、地轨防冲出装置
	有

	21
	
	机上控制急停装置
	有

	22
	
	上位、终端急停
	有

	23
	
	位置控制
	有

	24
	
	★过载保护功能
	有

	25
	
	防货叉顶板脱落功能
	有

	26
	
	★（存货）货位探测功能
	有

	27
	
	采用铝合金地轨
	有


货架参数如下表
	序号
	项目
	技 术 指 标

	1
	★巷道数量（个）
	1

	2
	货架总长（mm）
	≯15000

	3
	货架总宽（mm）
	≯4000

	4
	货架总高（mm）
	≯4000

	5
	★货位数
	≮600

	6
	货格宽度（mm）
	490

	7
	货格深度（mm）
	600

	8
	物料规格外形（mm）
	600mm×400mm×280mm
（可自行适当调整）

	9
	★货格承重（kg）
	80


输送线技术要求如下表
	序号
	项目
	技术参数

	2
	额定输送载荷（kg）
	50kg

	3
	★输送方向
	双向

	4
	载货尺寸（L×W）（㎜）
	600*400（可自行适当调整）

	5
	输送速度（m/min）
	12～20

	6
	加速度（m/sec2）
	0.5

	7
	行走定位精度（mm）
	±10

	8
	正常运行噪音（dB）
	≯70


其他技术要求如下表
	序号
	项目
	要求

	1
	★外形检测装置
	具备

	2
	★称重检测装置
	具备


料箱&二维码
功能要求

用于机加原料、刀具、辅料和工具等的存放，并且每个料箱贴有二维码，用于料箱内零件信息存储。

性能指标要求
满足每箱50kg承载的需求

设备要求
货架
货架1套，设置出入库口。库房尺寸:L15000*W4000*H4000mm，货位要求：不低于600料箱位。投标人可根据建筑图自行设计在满足货位数和设计规范的情况下设计。
投标人需注明货位尺寸、货位规模等基本信息。
概述
货架系统是自动化立体仓库货物储存设备。
自动化立体仓库的货架结构是为了在适合全自动操作的高架仓库内存储货物而设计的库架分离式结构，这种冷轧成形的型材属于独立自支撑式的结构，不可与厂家结构进行任何搭接。 
货架需满足对堆垛机自动存储和取货的要求，堆垛机设备在货架间的巷道中移动而产生的应力由货架结构支撑。 
设计原则和标准
产品设计、制造、安装调试、检验及验收执行的标准：

	序号
	相关标准
	说明

	1
	CECS23 90
	钢货架结构设计规范

	2
	JB/T5323-91
	立体仓库焊接式钢结构货架设计标准

	3
	JBT 11270-2011
	立体仓库组合式钢结构货架技术条件

	4
	GB 50009-2012
	建筑结构荷载规范

	5
	GB50017-2017
	钢结构设计规范

	6
	GB50011-2010
	建筑抗震设计规范


最大限度地利用现有空间；

在满足使用要求的前提下，采用最佳方案；

货架严格按照有关标准及规范设计，保证足够的强度、刚度和稳定性；

货架设计按要求进行抗震设计。

采用成熟先进的货架技术，设计合理、结构新颖、使用安全可靠。
采用组合式货架，拆卸、组装方便。
货架设计考虑货物重量分布不均匀所造成的变形。
货架设计时考虑货物之间、货物货架之间的安全距离。
货架表面用环氧树脂粉末静电喷塑处理。
货架设计、制造、调试均符合上述标准。
功能及组成

货架系统需采用组合装配料箱式轻型钢结构货架。货架结构采用有限元方法优化设计，使选材和结构更加合理，且有足够的刚、强度满足货物的储存及堆垛机正常运行。货架主要由货架片、支撑梁、天/地轨、水平拉杆、垂直拉杆、吊梁、端部网架等构件组成。货架各构件在工厂制造，在现场组装并用螺栓联结紧固。满足无锡地区抗震设防烈度7度，地震加速度值0.1g的要求。现场地面采用胀锚/化学螺栓的固定方式。
各主要构件介绍如下： 

A．货架片：由两根立柱和横撑、斜撑用螺栓及防松螺母联结而成。立柱采用冷轧成型。

[image: image2.jpg]



B．横梁：货架必须有顶横梁和连续梁，用于连接整体货架，加固稳定。采用一体辊轧抱扣成型/矩形管或其他结构；挂片必须挂保险销。
C．承载梁：采用折边梁/矩形管或其他形式，需满足招标承载需求。
D．天/地轨
天/地轨是保证堆垛机运行平稳及可靠的重要保障，其型号主要根据堆垛机的自重、载重、运行速度等参数选定。
天轨安装在货架吊梁上，采用螺栓连接。
E．水平拉杆
水平拉杆分布在相对应垂直拉杆位置的货架各层，对整个结构的平面方向起到稳定作用。同垂直拉杆一起组成了一个牢固稳定的塔状钢结构，保证货架的整体稳定。
水平拉杆通过螺栓同货架横梁联接在一起。
F．垂直拉杆
垂直拉杆分布在双排背靠背货架之间(双排垂直拉杆)和单排货架背后(单排垂直拉杆)，对整个货架系统起到顺巷道方向的稳定作用。同水平拉杆一起组成了一个牢固稳定的塔状钢结构，保证货架的整体稳定。
垂直拉杆装置通过螺栓同货架立柱联系在一起。
G．吊梁
吊梁用于增加货架整体稳定性，并用于吊装和固定天轨，吊梁固定在货架片的顶部。同时通过螺栓连接将整个货架系统连在一起。
H．端部网架
由于堆垛机的运行范围是超出货架长度方向的，为保证堆垛机的运行，在货架的两端设置端部网架来固定天轨，保证天轨的稳定性。
货架的制造和表面处理

货架制造应遵照国标GB50205-2001的规定。特别是对钢材材质的控制和要求，必须严格执行。
JB/T5323-91行业标准原则上规定了货架的制造工艺和质量要求，制造偏差范围等，货架供应商应遵照执行；
部件焊缝表面焊接均匀，不应有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针坑气孔等缺陷；
对按焊缝和铁角焊缝的外形尺寸极限偏差应符合GBJ205中有关规定；
货架表面经脱脂、酸洗---磷化---水洗---烘干---静电喷粉，涂料采用热固环氧树脂（粉状），其质量均按GB6807-86标准，涂层平均厚度为60μm，保证涂层表面丰富平滑，无色差，无缩孔刨花等现象，货架颜色由招标方在货架生产之前确认。
货架精度要求
A．货架制造精度
	序号
	检测项目
	检测标准

	1
	横梁长度 (含挂件)
	≤±1mm

	2
	横梁净长度(不含挂件)
	≤±0.5mm

	3
	立柱全长
	≤±2mm

	4
	立柱宽度
	≤±1mm

	5
	立柱首末孔距
	≤±3mm

	6
	立柱相邻孔距
	≤±0.25mm


B．货架安装精度
	序号
	检测项目
	检测标准

	1
	同层托梁/横梁的高度偏差
	±5mm

	2
	同货格同层横梁，靠堆垛机侧横梁的高度不应低于另一侧，其高度差
	≤4mm

	3
	货架片全高极限偏差
	±2mm

	4
	货架片全宽极限偏差为
	±5mm

	5
	货架片同侧面在巷道全长弯曲偏差
	≤10mm

	6
	货架片侧面及立柱内外弯曲偏差（全高）
	≤10mm

	7
	相邻货架片立柱底部中心距偏差
	±2mm

	8
	以轨道中心线为基础到货架两边的尺寸偏差
	±2mm

	9
	同一巷道同列货架片错位偏差
	≤5mm

	10
	上下两相邻货格横梁或牛腿托梁高度极限偏差
	≤±3mm

	11
	天轨与地轨中心线水平错位误差
	≤5mm

	12
	天轨与地轨间的垂直距离偏差
	≤±10mm

	13
	天轨
	天轨水平弯曲极限偏差，在接头处两边各0.1m范围内≤0.5mm，在100m范围内为±3mm，在＞100m范围内为±4mm

	14
	地轨
	地轨上表面标高极限偏差，在堆垛机轮距范围内为±0.5mm，在100m范围内为±2mm，在＞100m范围内为±3mm，在接头处两边各0.05m范围内≤0.1mm

	
	
	地轨头部水平弯曲极限偏差，在地轨全长范围内为±3mm，在堆垛机水平导向轮轮距范围内为±1.5mm，在接头处两边各0.1m范围内≤0.5mm


堆垛机
功能及组成
有轨巷道堆垛机（以下简称堆垛机）是自动化仓储物流系统中的核心设备，用于存储单元出入货架的搬运作业，具有速度快、效率高、安全可靠等优点。
堆垛机接收到作业指令后，可在巷道内进行水平行走、垂直升降、货叉左右伸缩和微升降等动作，完成指定货位的货物单元的存取作业，并与分设在巷道端部的输送设备或固定交接货台进行货物单元的交接。
堆垛机通过仓库电气控制系统与上位监控管理系统联机组态后，与地面输送系统、高层货架和托盘等一并组成了完整的自动化仓储物流系统，从而实现货物存取、传输和分拣等。
堆垛机主要由立柱、横梁（含行走机构）、载货台、货叉、提升机构、安全机构、检测机构、控制系统、供电机构等组成。
通用技术要求
堆垛机提升、行走定位精度±5mm，货叉定位精度±3mm。
堆垛机应采用滑触线或拖链供电。
堆垛机行走和提升驱动选用伺服驱动。
噪音低于70分贝/单台。堆垛机控制系统和电气设备设置合理，安全性和实用性高。
控制站设计合理，可满足手动控制的需求。
安全装置：必须符合国内相应标准的要求，投标方详细列明提供产品配置的安全装置。
具备货叉收堵保护。
具备防坠落联锁保护。
机械要求
提升导向、运行机构、起升机构具有硬性的安全保障措施，以保证在超出正常运行情况下的特殊情况的安全保护。
运行轨道两端设机械车档
堆垛机两端设缓冲撞头
外观要求
所有涂层，表面色泽均匀一致、无明显花斑、麻点、划痕、磨具拉痕和粗糙不平等缺陷。
整机和各部件的外观表面没有超出图纸规定的凸起、凹陷、翘曲、歪斜等缺陷。
各焊接物件的外观焊缝以及性能焊缝均打磨平整光滑，清除焊渣、焊瘤、飞溅物。
外观覆盖件无毛刺、铁锈、型砂、焊渣、切屑、油污等物，无碰伤、划伤、拉毛等痕迹。
涂装后，涂层表面均匀、光亮、色泽一致，不允许有起泡、脱落、开裂、皱皮、外来杂质及其他降低保护和装饰性的显著污物。
设备颜色由用户指定。
出入库设备
设备组成

出入库系统是连接仓库工作人员与巷道设备的重要设备，其设计必须具有安全、实用、智能及高效的作业特点。

设备通用要求
要求系统组成中的各单机设备适用于本仓库选型料箱尺寸和荷载需求，电气元件质量优良、性能可靠，设备美观大方（颜色由招标方确认）、并且便于安装和使用期间的维护保养，具备必要的安全措施，运行噪音满足环境要求，低于70分贝。

出入库口外形尺寸检测能够切实检测到超出料箱四周的情况，并有效报警。

系统设备的控制支持手动、单机自动和联机自动控制。

系统的PLC控制界面人性化，简单易懂，便于安装调试，通讯功能完善，并且在出入库均装有按钮和开关，便于操作人员操作。

系统设备有完善的检测信号。

系统具有尺寸超出，条码故障检测等功能。

入库口具有称重检测设备。

系统安全措施到位，两侧具有保护导向装置，完善的连锁保护装置，出现破坏设备或货物的动作发生时能有效制止。

出库口上方采用电子显示屏显示出库的信息，如需要品种、数量，相对应订单等。

电线电缆、桥架、供电柜的现场设计合理，安装安全可靠。 

电气控制系统要求
三相五线，380±5%V，50Hz，投标人需提供相关设备功率并测算所需电缆直径，招标人预埋；单相，220V-250V，50Hz。

招标人负责主配电接入，投标人负责配置电柜为系统内用电设备配电。

配电柜现场位置合理布置，并经招标人确认。

布线：现场强电、弱电线路应分开，所有线路使用穿线管/桥架，要求布线美观，横平竖直，避免交叉，末端使用软管连接，保证密封。

控制柜内部布置有PLC、继电器、端子、线槽、电源等附件，必需布置合理、美观，线槽预留10%的空间，I/O点预留10%以上，便于功能扩展、维护和检查。
控制柜内的I/O配备中间接线端子排。

控制柜的电气端子具有清楚的端子标记号，并且编号与系统接线图上的编号一致，电气接线符合适用的电气法规要求。

所有电缆必需做到一线到位。

电气控制柜内PLC、变频器、直流电源布局合理，利于散热，避免电场干扰。

电缆桥架到工艺供电点接线盒、隔离开关，从隔离开关或现场I/O站出来，到用电器或测控元件上电缆，一定要穿行包塑金属软管或尼龙塑料软管（防护等级不小于IP54），以保护电缆不受损伤并加装软管接头。

桥架、供电柜的现场设计合理，安装安全可靠，桥架、电缆、电气元件等选用有质量保证的名牌产品。

仓库管理信息系统（WMS）

系统结构

WMS应在稳定性、可靠性、高效性和合理性价比原则下采用成熟先进技术，提高系统的信息化和自动化程度、降低操作的复杂性。系统应充分考虑各种设备的手动、自动功能及相应的安全防护措施，具有完整的联锁机制和导向保护功能，可以实现各子系统的手动/自动联锁启停、顺序启停、断点启停等。保证数据准确率、物流输送准确率和计数准确率。WMS对物流传输过程实施全程快速信息跟踪和信息反馈，以保证系统信息的实时性和信息的准确性，实现仓库作业的全员绩效管理。

硬件结构

WMS硬件结构应采用浏览器-管理监控计算机结构。WMS用户界面使用IE浏览器和客户端应用程序，调度监控工作站均使用客户端应用程序。

信息管理、设备调度、设备监控和控制系统均在统一的以太网中。

系统硬件结构应具有系统安全、数据共享、设备通用性强的特点。

软件结构

信息管理系统软件结构采用分层模块化集成模式，分为用户界面层模块和事务处理层模块两类。具有数据安全、数据一致、通用性强、易于维护的特点。

主要功能模块

WMS的主要功能是对入出立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成货物的入出库，同时对物流信息实现与物流的同步管理。WMS对入出库作业进行最佳分配、调度和控制，对入出库输送机及堆垛机等各种设备的运行状态进行动态显示及在线监控。自动库存台帐为用户提供准确的库存数据信息。

WMS具备丰富的数据管理和查询统计功能，图形显示设备运行状态、各存储区域的货位存储情况。

WMS可与上级信息系统兼容对接，若无上级信息系统时，可以独立运行。

系统维护功能：对系统运行的基础数据进行定义和维护，是保证系统能够正常运行的前提，包含但不限于权限管理、基础信息管理、系统维护管理等功能；

库存管理

入库管理：应包含但不限于手工创建入库单、入库组箱管理、入库记账、脱机入库等功能；

出库管理：应包含但不限于出库单管理（上级信息系统下发的出库单、在WMS中创建出库单）、库存周转规则设定、拣货、发货、出库单查询、出库流水查询等功能；

盘点管理

数据查询统计功能；应包含但不限于库存查询、货位查询、作业查询、日志查询等功能；

数据维护功能：应提供在系统运行出现问题后对库存数据进行人工维护的功能；

事务处理功能：应包含但不限于设备通讯管理、自动作业调度、自动台帐管理等功能；

无线手持终端功能：WMS可采用无线手持终端进行人工组箱、盘库、出库确认、复核等。

除了以上功能，还应满足以下要求：

WMS系统其他功能要求
	序号
	名称
	要求

	1
	展示看板系统
	要求具有


仓库监控调度系统（WCS）

WCS的主要功能是对入出立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的入出库，同时对物流信息实现与物流的同步管理。系统对入出库作业进行最佳分配、调度和控制，对入出库输送机及堆垛机等各种设备的运行状态进行动态显示及在线监控。自动库存台帐为用户提供准确的库存数据信息。

WCS具备丰富的数据管理和查询统计功能，动态图形显示设备运行状态、各存储区域的货位存储情况。

12.1 WCS功能模块

作业管理功能：包含但不限于入库作业、出库作业、盘点作业等操作功能；

设备运行状态显示功能：以动态图形和数据表格等形式为系统管理员提供系统运行状态及数据的显示，应具有主要设备的运行状态显示功能；

设备远程控制功能：应具有在设备自动运行故障或必要时（如设备检修、保养）时，在监控站直接对堆垛机和输送机等物流设备进行手动控制，并且在运行状态上可以直观的看到运行情况和状态的功能。

其他要求

包装运输要求
防护包装：备件、配套工具应按模块单独进行防护包装。防护包装应符合GJB145A-1993的规定。
贮存：贮存条件应有必要的通风、防潮、控温、采光、防雷、防水、防鼠、防虫等条件，防止过期失效，防止产品在生产使用中或交付顾客之前受损。
识别、标记：在外包装上印有防碰撞、防雨淋、防倒立标识，方舱应设置永久性铭牌，其内容包括：生产厂的产名或代号。尺寸、质量、型号、序号、出产日期等，应符合GJB367.1-1987规定。
施工要求

地面铺设环保耐磨地胶，防滑、阻燃

强电、弱电施工

①整体要求：布线整齐，线路走向清晰

②无人作业区布线：采用线槽保护

③有人作业区布线： 墙面采用绝缘线槽布线，地面采用暗槽布线。
技术资料要求
项目移交时，投标人须提交以下技术资料。
整个项目设计图纸、装配工艺图纸，配备工具、设备和器材合格证；
设备使用技术说明书；
设备维护手册； 

设备工具、设备和备件清单（含品牌、规格、型号、数量等）。
整体技术指标
满载状态要求地面承载能力：≯1t/㎡；
满足招标方要求的存储容量及出入库作业流程需要；
满足招标方提供的平面布局图及方案其它要求；
设备基础环境要求
投标方合同签订后7天内提供水电气及地面墙面详细需求及布置要求。招标方需在设备入场安装前达到相关要求。
安全性能
所有设备的安全性能均符合相关国家标准。
所有设备上的运动部件和运动的设备都有安全保护措施，所设置的防护罩和防护栏都有醒目的颜色标志，且与整体设备协调。
设备、电控设计充分考虑了操作人员、维修人员的安全，控制系统具有互锁保护功能和必要的安全防护措施。
各传动机构的链轮、皮带轮端面应有防止轴向串动的措施和安全保护罩。
货架区域应设置防护围栏。
配套的特种设备符合中华人民共和国相关规范和标准。
带金属外壳的设备有可靠的安全接地装置。
在设备必要的位置设置紧急停止开关。
所有的安全说明书及安全标志用国际通用符号标识，或用中文标识。
各设备原有铭牌信息和规格型号等内容清晰可见；
各项机电设备均具有可维修性，拆卸电机、变速箱等部件有足够的操作空间；
各项主机均有不可擦拭的润滑图表，各润滑部位能顺利进行加油操作。
质量保证
投标方应保证其提供的设备是全新的，采用最新技术和工艺，采用合适的材料制造的，在各个方面符合国家有关规定，性能可靠的产品。
投标方应保证在合同规定的质量保证期内，招标方正常使用情况下，对该设备因设计、制造、调试或材料缺陷等所有因投标方原因造成的任何缺陷故障负责，对造成的事故和损失负责。
质量保证期为该立体库验收合格后12个月。
招标方发现设备的质量或规格与合同不符或设备有缺陷，招标方有权向投标方提出索赔或退货。
投标方对提供的自动化立体仓库设备安全性能、运行可靠性和使用寿命担保。
投标方对质量保证期内因产品质量导致的产品损坏实行无偿修复或更换，保质期应满足招标方对产品的技术咨询，并优惠价格提供备件。
验收
验收及培训要求：
1.设备验收按产品检验标准和双方签订的技术协议执行。
2.设备预验收及人员培训：
发货到买方现场，在买方现场进行预验收。
预验收内容：货物齐全性（数量、品种、规格及配置等对照技术协议明细清单）、
3.设备终验收及人员培训：
卖方负责派技术人员、工程人员到买方进行设备的安装、调试。调试完成投入试
生产后（供货方伴随生产），买方确认具备验收条件后进行。
技术培训内容：设备的正确使用方法、设备的保养、设备使用的注意事项及设备
维修方法，保证买方能独立操作及维护。所有安装、调试及技术培训费用由卖方负责。
交货时间及交货地点：
1.交货时间：合同生效后 120 天
2.交货地点：无锡市钱藕路1号
商务要求

1、质保2年，2小时响应服务

2、付款方式及说明：验收合格后支付总金额的95%，验收合格满2年后支付剩余的5%。

第五章 主要条款及格式

	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：                                  
服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条 合同总价款 本合同项下服务单价为___________（大写）人民币，总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行期间合同总价款不变。
3.分项报价：
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。第四条权利保证
第四条履行合同期限、地点
1.履行合同期限：
2.履行合同地点：
第五条、权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条质量保证
1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。
第七条交付使用和验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条履约保证金
1、履约保证金采用以下第（2）种方式缴纳。
（1）乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。
（2）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金。
2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第八条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：付款方式及说明：验收合格后支付总金额的95%，验收合格满2年后支付剩余的5%。
第九条违约责任


1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。
4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
5. 其他违约责任约定
第十条合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交代理公司存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	
	

	
	

	日      期：     年    月    日
	


第六章 附件

（项目名称）
投标文件

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

 

 

 

附件三、报价表
开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

	投标保证金
	金额（大写）：人民币          元整 

形       式：银行电汇
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币                  

大写：人民币                     
	

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）
	


投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

说明：

本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

	序号
	分项内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	是否小、微企业产品（货物或服务）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：          
	元(小数点保留两位)


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

 

 附件五、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       

项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              
 

 

 

 

 

 

附件六、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

 

 

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十二、投标保证金缴纳凭证

附件十三、 资格资信证明文件

附件十四、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、其他

第42页共61页

