江苏信息职业技术学院

招  标  文 件
 项目名称：5-7号学生宿舍楼监控设备升级改造项目 
  项目编号：JSITHW2023052503

江苏信息职业技术学院招投标中心
2023年07月12日
目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请
江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就5-7号学生宿舍楼监控设备升级改造项目采购项目进行招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

招标项目名称及编号

名称：5-7号学生宿舍楼监控设备升级改造项目
      编号：JSITHW2023052503

二、 招标货物品名、数量及技术规格： 

详见本招标文件第三部分“采购需求”。
三、最高限价：9.8万元

四、 投标人资质要求
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
（一）经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

（二）具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（三）具备履行合同所必需的技术能力的证明材料；

（四）本项目不接受联合体投标。                
五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、采购项目概况、要求：

（一）项目概况：校园重要部位监控设备安装采购项目
（二）质量标准：符合采购人需求。                                            

（三）本项目非专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

（四）本次招标需落实的政府采购政策：
1.根据省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）的要求，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
八、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2023年 07月19日17时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，邮箱至2532325305@qq.com。

2．投标文件开始时间：2023年07月27日9时30分
3．投标文件截止时间：2023年07月27日10时00分

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、开标有关信息
开标时间：2023年07月27日10时00分
开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。
十、本次招标联系事项：

联 系 人：王绍鑫

联系电话：0510-83298155
联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室
联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

                                   江苏信息职业技术学院

                                        招投标中心

                                      2023年07月12日
第二部分  投标人须知

一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）招标货物及有关说明
（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件包括以下部分：
（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）
（3）投标报价总表（格式见附件3）
（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）售后服务承诺书或技术协议书
（7）投标人资格证明文件（详见2.3）
（8）投标人认为需要陈述的其他内容
2.3. 投标人资格证明文件
（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心

（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）投标人地址：                                  

（6）联系电话：                                    
（7）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
三、投标细则
3.1. 投标货物
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。
（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.联合投标
本次招标不接受联合体投标。

3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准

评标方法

本次采购的评分方法采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审。评审得分最高的投标人为中标供应商。

	评分项目
	分项
	满分
	评分标准

	投标报价
（30分）
	报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30   

1）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）、政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持；

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

如未按要求填写和提供有

	综合评价
（20分）
	产品兼容性
	5分
	为保证与现有校园监控软件系统无缝对接，设备的兼容性及维护管理的便利性，要求所投的摄像机、磁盘阵列、存储服务器等设备必须为同一品牌产品，投标单位需出具产品提供商针对此次项目的授权书及质保承诺函，加盖原厂公章。原件必须装订在正本中，否则不得分。

	
	信誉
	3分
	具有ISO系列质量、环境、健康认证证书和安全生产许可证，有一个得1分，最高3分；所有证书均在有效期内，投标时提供证明资料复印件并加盖公章。

	
	业绩情况
	6分
	投标人提供2019年以来与本项目类似的项目业绩，每提供一份有效合同复印件得2分，最高不超过6分；投标时须提交相应合同原件，无原件不得分。

	
	服务承诺
	4分
	投标设备满足免费质保期得2分，每增加1年得1分；最多得4分 。

	
	投标文件
	2分
	投标文件的制作规范、响应完整、条目清晰。

根据招标文件要求和评分标准逐条对标响应。

	技术参数
（30分）
	技术参数    

符合性
	30分
	技术参数符合性：所投设备的技术参数完全符合招标文件的要求得基本分25分。技术指标若出现负偏离，若为▲号指标负偏离即为无效标书；技术指标若有正偏离，出现一项正偏离加1分（最高不超过5分）；技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。 
注：投标人必须如实地在《偏离表》中标明满足与否，并对其真实性负责。对带星号“▲”的技术条款的正偏离必须在投标文件中提供技术支持资料。

	技术方案
（20分）
	实施方案
	3分
	供货计划

	
	
	3分
	设备安装调试方案及验收方案（3分）

	
	
	3分
	质量保证措施

	
	
	3分
	安全保障措施

	
	服务方案
	3分
	售后服务管理制度与保障体系

	
	
	3分
	应急服务措施和维修响应时间

	
	
	2分
	保修期外服务承诺方案和计划（2分）

	
	评委按照下列幅度打分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评审成员分值的平均值）


 六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
七、中标通知书及合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分  招标货物及有关说明
一、详尽的技术及采购清单：

（1）网络摄像机（枪机）：65个

★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流1280×720@25fps。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。（公安部检验报告证明）内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）

★支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）

★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明）

★支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明）

★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明）

★可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。（公安部检验报告证明）

★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。（公安部检验报告证明）

★支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。（公安部检验报告证明）支持DC12V供电。（公安部检验报告证明）IP67防护等级。（公安部检验报告证明）

（2）iSecure Center-Education教育综合安防管理平台(DS)授权

采购数量：100路；型号：iSecure Center-Education (DS)-VMS；
技术要求：

1、最大并发取流数量：1000；

2、支持电视墙管理数量：10；

3、支持解码设备管理数量：128。

其它附件辅材详见采购清单。安装所需的管线辅材、零配件须符合国家质量要求和技术规范。

	江苏信息信息职业技术学院

5-7号学生宿舍楼监控设施升级改造项目设备配置清单

	

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量

	1
	网络摄像机
	海康威视、大华、宇视
	 DS-2CD2T4SMQV3L
	400万 1/1.8" 全彩级CMOS超宽动态 ICR日夜型筒型网络摄像机 
最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 
镜头:2.8-12mm F1.4, 水平视场角107°~40° 
宽动态范围:120dB 
视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 
最大图像尺寸:2560x1440 
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 
通讯接口:1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 
视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 
音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口 
报警输入:1路 
报警输出:1路(报警输出最大支持 AC/DC24V 1A) 
通讯接口:1个RS485接口  
工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 
电源供应:AC:24V±20%;PoE:802.3at 
电源接口类型:两线式电源接口 
防护等级:IP67 
防暴等级:IK10 
补光距离:红外补光,补光距离可达20-50m 
功耗:24W Max 
	台
	65

	2
	iSecure Center-Education教育综合安防管理平台(DS)
	海康威视、大华、宇视
	iSecure Center-Education (DS)-VMS
	1、最大并发取流数量：1000；
2、支持电视墙管理数量：10；
3、支持解码设备管理数量：128。
	路
	100

	3
	网线
	海康威视、爱谱华顿、亿诚
	UTP6e
	UTP6e
	米
	4200

	4
	电源线
	华凯、爱谱华顿、亿诚
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	米
	2500

	5
	4芯光纤
	烽火、爱谱华顿、亿诚
	GYTA-12B
	12芯单模
	米
	450

	6
	12口熔接盒
	烽火、爱谱华顿、亿诚
	SC
	12口机架式光纤盒
	个
	6

	7
	耦合器
	烽火、爱谱华顿、亿诚
	SC
	SC适配器
	个
	150

	8
	尾纤
	烽火、爱谱华顿、亿诚
	LC-LC
	LC单模尾纤
	根
	90

	9
	跳线
	烽火、爱谱华顿、亿诚
	LC-LC
	LC单模双芯光跳线
	根
	32

	10
	1光2电光纤收发器（发射端）
	理智、锦昊安、爱谱华顿
	千兆单模单纤
	千兆光纤交换机 前端发射端
1个千兆光口+2个千兆电口
单模单纤 1310波长 20KM  
	个
	3

	11
	光纤收发器（接收端）
	理智、锦昊安、爱谱华顿
	千兆单模单纤
	千兆光纤收发器 机房接收端
1个千兆光口+1个千兆电口
单模单纤 1550波长 20KM 
	个
	3

	12
	交换机
	H3C、海康威视、华为
	24口
	24口千兆POE交换机 380W
	台
	3

	13
	PVC线管
	国产
	DN25
	DN25
	米
	1390

	14
	墙柜
	图腾、一舟、爱谱华顿
	12U墙柜
	12U墙柜
	个
	3


二、售后服务要求：

1、采购标的物售后服务要求：

主要设备质保：采购安装的主要监控设备技术要符合当前高新技术的发展趋势，在满足使用功能的前提下，能够在今后三年时间内保持一定的先进性。主要设备质保期一年，非人为因素导致的损坏负责免费更换。对使用方的报修、咨询问题要在24小时内响应，48小时内排除故障，恢复正常使用；

2、采购标的物验收标准：(根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。) 

根据招标文件要求的货物数质量、技术参数、投标文件响应内容及合同约定条款，组织验收；

采购标的其他技术、服务等要求：负责送货上门、安装调试到位和使用培训。

三、商务要求
1、采购项目完工期或交货期：合同签订后15日历天；

2、采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院S4-114室(校园110监控室及监控设备安装的具体点位)；

3、付款方式：安装调试完毕，投入正常使用后20个工作日内付清全款。

第四部分  合同主要条款
1、采购标的物售后服务要求：

主要设备质保：采购安装的主要监控设备技术要符合当前高新技术的发展趋势，在满足使用功能的前提下，能够在今后三年时间内保持一定的先进性。主要设备质保期一年，非人为因素导致的损坏负责免费更换。对使用方的报修、咨询问题要在24小时内响应，48小时内排除故障，恢复正常使用；

2、采购标的物验收标准：(根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。) 

根据招标文件要求的货物数质量、技术参数、投标文件响应内容及合同约定条款，组织验收；

采购标的其他技术、服务等要求：负责送货上门、安装调试到位和使用培训。

三、商务要求
1、采购项目完工期或交货期：合同签订后15日历天；

2、采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院S4-114室(校园110监控室及监控设备安装的具体点位)；

3、付款方式：安装调试完毕，投入正常使用后20个工作日内付清全款。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：
附件1：
报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83298155）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。 

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：                               

招标项目编号：                               

投标人名称（公章）：

经办人：                       

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函
江苏信息职业技术学院招投标中心：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                       邮政编码：                      
电    话：                       传    真：                      

Email：                                          
投标人名称：                              （公章）  

授权代表（签字或盖章）：                           
 日   期：                                   
附件3
投 标 报 价 总 表

 招标项目名称：                                   招标项目编号：                    
	序号
	包号
	货  物 名 称
	型号、规格
	数量
	制造商名称和国籍/地区
	价格条件
	投标货币
	投标总价
	交货期
	保质期
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：                                

附件4
配置清单及分项报价表

 招标项目名称：                                招标项目编号：                          包号：             

	序号
	名称
	型号、规格
	数量
	原产地和制造商名称
	货币
	单价
	总价
	备       注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                             总 计 
	


投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：                    

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：         
	序号
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：                 
年   月   日
注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

法定代表人资格证明
江苏信息职业技术学院招投标办公室：

    单位名称：                  
   地址：                   
   姓名：        性别：       职务：           
   身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 

                投标人名称：          （公章）
                        日期：     年  月  日

附件7
法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

附件7：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为 
万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为 
万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：

                                                 日期：















PAGE  
15

