江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：学院中心机房消防系统维修项目

项目编号：JSITHW2025110405

江苏信息职业技术学院招投标中心

2025年11月6日

目     录

一、投标邀请------------------------------------ （2）

二、投标人须知----------------------------------（4）

三、采购需求及有关说明--------------------------（10）

四、合同主要条款--------------------------------（13）

五、附件 ---------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就学院中心机房消防系统维修项目进行比选招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

名称：学院中心机房消防系统维修项目

编号：JSITHW2025110405

二、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“采购需求及有关说明”。

三、最高限价：4万元

四、 投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的其他组织。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。

3.本次招标不接受联合体投标，不得转包、分包。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2025年11月17日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，发送至邮箱402183372@qq.com。

2．投标文件开始时间：2025年11月19日09时00分

3．投标文件截止时间：2025年11月19日09时30分

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、开标有关信息

开标时间：2025年11月19日09时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。

九、本次招标联系事项：

技术联系人：陶老师

联系电话：18012363576

商务联系人：王老师

联系电话：0510-83296751

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2025年11月11日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）开标一览表（格式见附件3）

（4）报价明细表（格式见附件4）

（5）服务方案（格式自拟）

（6）承诺书或技术协议书（格式自拟）

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人认为需要陈述的其他内容（格式自拟）

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明材料

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。（提供查询结果截图）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

# 3.1. 投标货物（服务）

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

# 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、人工、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

# 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

# 3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

# 3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

# 3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

投标人通过初审的，本项目采用综合评标法。

评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。

评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格（50分） | 满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。 |
| 2 | 业绩（6分） | 近 3 年（自投标截止时间前推 3 年）具有类似消防系统维修项目业绩，每提供一份合同复印件得 2 分，最高得 6分。业绩证明材料需包含合同首页、维修内容页、签字盖章页，能清晰体现项目规模、维修内容等关键信息。合同时间以签订时间为准。（提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） |
|  | 企业实力（5分） | 具备消防设施工程专业承包一级资质得 5分，二级资质得3 分，三级资质得 1 分（无对应资质不得分）；（提供证明材料复印件，并加盖公章，否则不得分） |
|  | 产品知名度（5分） | 投标产品技术参数完全满足招标文件要求，品牌知名度高，得5分； |
| 3 | 售后方案（8分） | 提供详细、合理的售后服务方案，包括售后服务响应时间、质保期承诺、维修保养措施、技术支持、用户培训等内容。 方案全面、可行，服务承诺优厚，得 8 分； 方案较完整，有一定可行性，服务承诺一般，得 6分； 方案一般、可行性一般、服务承诺一般，得3分； 方案简单、可行性差，服务承诺不明确，得 1 分； 不提供，不得分。 |
| 4 | 人员配备（8分） | 拟投入项目的技术人员： 专业资质高、数量充足，具有丰富的消防系统维修经验，且人员分工明确、职责清晰，得8分； 专业资质较高、数量较充足，具有较丰富的消防系统维修经验，且人员分工较明确、职责较清晰，得6分； 资质和数量基本满足要求，经验一般，分工和职责较明确，得 3分； 人员配备存在明显不足，资质或经验欠缺，分工不明确，不得分，不提供，不得分。 |
| 5 | 服务方案（10分） | 根据供应商针本项目制定的管理方案、送货方案、项目进度安排方案、安装调试方案、系统对接方案；验收方案的的科学性、合理性、规范性和可操作性等打分： 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分； 基本合理、描述较正确、存在可操作性得4分； 具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分， 不提供，不得分。 |
| 6 | 应急方案（8分） | 根据投标人针对本项目可能出现的紧急情况采取的应对措施打分： 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分； 基本合理、描述较正确、存在可操作性得4分； 具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分， 不提供，不得分。 |

5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公告1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购需求及有关说明

- 采购内容：

（1）灭火装置主设备

| 序号 | 名 称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂充装 | HFC-227ea | 公斤 | 308 | 灭火气体充装 77KG/套*4 |
| 2 | 柜式灭火装置钢瓶检测费 | GQQ90/2.5 | 只 | 4 | 钢瓶瓶体检测（包含送检来回运输搬运的所有费用） |

注：瓶体检测需要提供有消防资质的检测公司出具的检测报告

（2）火灾报警和灭火控制系统

| 序号 | 名 称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火控制器更换 | JB-QBL-QM220 | 台 | 1 | 壁挂报警灭火一体/含备电电池2节/1区 推荐品牌为：依爱、利达、泛海三江 |
| 2 | 光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 只 | 4 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU |
| 3 | 点型温感火灾探测器 | JTW-ZD-A20 | 只 | 4 | 地址编码，可污染补偿，内置CPU |
| 4 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | 只 | 2 | 地址编码 |
| 5 | 气体释放显示灯 | QM-ZSD-13 | 只 | 1 | 地址编码 |
| 6 | 紧急启停按钮 | QM-AN-967 | 只 | 1 | 可恢复型\配接灭火系统 |

（3）消防系统整体安装调试试运行检测等

| 1 | 消防系统安装人工和调试及检测 |  |  | 1 | 拆旧设备，安装新设备的人工辅材以及系统调试运行，并含3年质保； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 售后服务要求：

中标单位负责所有设备安装调试和对接。不得损坏机房原有基础环境，可利旧原有线路，因施工需要造成拆坏破损的，由中标单位负责恢复原样。

安装完后进行消防模拟测试出具测试报告后进行验收，自验收起提供3年免费软硬件质保，并承诺3年内每年2次消防例行巡检。

- 验收标准：

(根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。)

- 供货要求

1、采购项目完工期或交货期：合同签订后5个工作日

2、采购项目交付或执行的地点：图书馆六楼2611中心机房

- 付款方式

付款方式及说明：项目完成并验收后支付95%，一年以后支付剩余的5%。

第四部分  合同主要条款

需方（采购人）：                         ；

供方（中标方）：                        ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：报价明细表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296751）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标中心：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

# 开标一览表（格式）

投标供应商全称（盖章）：                       项目编号：

| 项目总报价 （人民币） | 小写： 元（大写： 元） |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订生效后 完工； |
| 服务要求 | 符合招标文件要求 |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 | 正本1份，副本2份。 |

法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

附件4

报价明细表（自拟）

附件5

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件6

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日