
江苏信息职业技术学院

招  标  文 件
   项目名称：2020年常用消防器材采购
   项目编号：JSITHW2020092611
江苏信息职业技术学院国有资产管理处招投标中心
2020年9月27日
目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、技术服务要求及有关说明--------------------------（10）

四、附件-------------------------------------------（20）

第一部分   投标邀请
江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就2020年常用消防器材采购进行公开比选招标，现欢迎符合相关条件的供应商参与投标。

一、招标项目名称及编号

名称：2020年常用消防器材采购
    编号：JSITHW2020092611

最高限价：8万元
二、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“技术服务要求及有关说明”。
三、投标人资质要求
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2．经国家工商行政管理机关注册的企业法人或经营部营业范围必须有本次含消防物品或安全用品的资格（投标时须提交相应原件或公证件）；
3．具有较强的技术力量、经济实力、良好的企业信誉及售后服务能力。

四、投标人资格审查方式：资格后审。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2020年  月   日11时30分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，邮箱至2532325305@qq.com。
2．投标文件开始时间：2020年  月  日9时00分

3．投标文件截止时间：2020年  月  日9时30分

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

七、开标有关信息
开标时间：2020年  月  日9时30分
开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。
九、本次招标联系事项：

联 系 人：王老师 
联系电话：0510-83292535
联系单位：江苏信息职业技术学院招投标中心
联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号
项目联系人：盛老师    联系方式：18762670658
                            江苏信息职业技术学院国有资产管理处
                                         招投标中心
                                        2020年9月27日
第二部分  投标人须知

一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称服务发包人。
（2）投标人系指响应招标，参与招标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称服务承包人。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）技术服务要求及有关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件均应使用中文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件包括以下部分：
（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）
    （3）针对本项目的实施方案
    （4）近三年以来高校及其他相关单位成功案例一览表，附合同复印件

（5）投标人针对评分标准提供相应的支撑材料及其他内容

2.3. 投标人资格证明文件
（1）营业执照副本复印件
（2）税务登记证副本复印件（三证合一除外）
（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）
（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）
（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，投标时提供原件备查。
2.4. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）投标人地址：                                  

（6）联系电话：                                    
（7）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
三、投标细则
3.1. 投标货物
本项目所投产品、可行, 符合招标文件要求。
3.2. 投标报价
投标总价应是完税后的用户地服务价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5.联合投标
本次招标不接受联合体投标。

3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为30天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。
四、开标、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

本次招标采用 综合评标价法 评标，投标人须提供样品。
（1） 评分标准（100分）
	分值
	评审
内容
	评分细则

	60分
	投标

报价
	由评委评定入围单位报价是否有效。取所有有效报价最低价为基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60               （60分）

	30分
	技术

服务

评分
	产品质量方案。（由评委考查、对比各投标供应商所提供样品的质量、品牌和市场知名度进行打分，优为14-20分，良为7-13分，中为6-12分，差为0-5分）
（20分）

	
	
	产品质量更换方案、故障处理方案。（由评委考查、对比各投标供应商的突发事件应急、故障处理情况，优为8-10分，良为5-7分，中为1-4分，差为0分）                                        （10分）

	10分
	商务

评分
	业绩
	近三年在规模性学校及其他单位等有消防器材销售的，每提供一份有效合同得2分，最高不超过10分。            （10分）                  


六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
七、中标通知书及合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订正式维保合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分  技术服务要求及有关说明

一、采购清单 
	1、采购需求

	序号
	疏散指示灯
	安装方式
	规格
	内径尺寸（cm）
	需求数量（具）

	1
	安全出口灯
	明装
	单面
	　
	120

	2
	左向指示灯
	明装
	单面
	　
	50

	3
	右向指示灯
	明装
	单面
	　
	50

	4
	双向指示灯
	明装
	单面
	　
	50

	5
	单箭头指示灯
	明装
	双面
	　
	60

	6
	双箭头指示灯
	明装
	双面
	　
	60

	7
	安全出口灯
	嵌入式
	单面
	34.3*12.7
	30

	8
	左向指示灯
	嵌入式
	单面
	34.3*12.7
	20

	9
	右向指示灯
	嵌入式
	单面
	34.3*12.7
	20

	10
	双箭头指示灯
	嵌入式
	单面
	34.3*12.7
	30

	11
	左向指示灯
	嵌入式
	单面
	35*13
	30

	12
	右向指示灯
	嵌入式
	单面
	35*13
	30

	13
	双箭头指示灯
	嵌入式
	单面
	35*13
	30

	14
	左向指示灯
	嵌入式
	单面
	32*13.7
	30

	15
	右向指示灯
	嵌入式
	单面
	32*13.7
	30

	16
	双箭头指示灯
	嵌入式
	单面
	32*13.7
	30

	17
	左向指示灯
	嵌入式
	单面
	38*14
	40

	18
	右向指示灯
	嵌入式
	单面
	38*14
	40

	19
	双箭头指示灯
	嵌入式
	单面
	38*14
	40

	20
	双头应急照明灯
	明装
	　
	　
	100

	21
	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	序号
	消防报警系统器材
	品牌
	型号
	需求数量（只）
	　

	1
	感温探测器
	海湾
	JTW-ZCD-G3N
	30
	　

	2
	感烟探测器
	海湾
	JTY-GD-G3
	100
	　

	3
	声光报警器
	海湾
	GST-HX-200A
	20
	　

	4
	隔离模块
	海湾
	GST-LD-8313
	20
	　

	5
	输入模块
	海湾
	GST-LD-8300
	20
	　

	6
	输入输出模块
	海湾
	GST-LD-8301
	25
	　

	7
	手报按钮
	海湾
	J-SAM-GST9122
	25
	　

	8
	消报按钮
	海湾
	J-SAM-GST9123
	25
	　

	9
	消防电话
	海湾
	GST-TS-100A
	3
	　

	10
	防火卷帘门控制柜
	FJK-SD-JL36型
	　
	14
	

	11
	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	序号
	其他器材
	型号
	需求数量
	　
	　

	1
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL 30
	41
	　
	　

	2
	强光手电
	　
	5
	　
	　

	3
	正压式消防空气呼吸器
	RHZK6.8/B
	2
	　
	　

	4
	合计
	　
	　
	　
	　


2、正压式消防空气呼吸器要求

（1）整体要求
产品符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，含智能数显功能。
（2）技术参数：
1、电气元件的防爆性能：符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中EX iaIIC T3级的规定。
2、背具：阻燃性能，续燃时间0S,背具带阻燃性能，续燃时间1.0S,
3、全面罩性能：总视野率78.1％，双目视野率67.6%，下方视野率＞35%，镜片透光率95％。
4、抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经3 MPa的气压试验后，应无漏气和异常变形。
5、整体佩戴质量：≤11kg。
6、整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降0.0MPa。
7、动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，吸气阻力248 Pa，呼气阻力696Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，吸气阻力272Pa，呼气阻力小于508Pa。
8、耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，呼气阻力≤700Pa。
9、耐低温性能：在低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，呼气阻力小于等于500Pa。
10、耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降0.0MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤800Pa。
11、静态压力：≤300Pa 

12、警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器发出连续声响警报。连续声响警报以90 dB(A)的声强＞15 s。其声强峰值大于90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量小于5 L/min。
13、减压器性能：输出压力：0.66～0.73MPa。
14、安全阀性能：开启压力：1.07MPa
15、供气阀性能为自动正压机构。
16、智能电子压力表：外壳设有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值40MPa，精度1.6级，最小分格值1 MPa，具有夜光功能，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内无漏水。漏气量小于25 L/min。防爆等级：Exia IIC T4 Ga 工作温度:-30℃～70℃。
17、压力平视显示装置：采用LED显示方式，当气瓶压力在（10～30）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（6～10）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在（1～6） MPa时，红灯一直快速闪亮；同时震动器开始振动每3秒一次，每次持续1秒，气瓶压力小于1MPa时，红灯闪亮但不振动。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。发射装置与显示装置的配对具有唯一性。低电压状态下的工作时间不小于2小时。防爆等级：Exia IIC T4 Ga 工作温度:-30℃～70℃。
18、连接强度：大于250N。
19、高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。
20、中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量不降低。试验结束5min后，无扭曲变形。经压力试验后，无漏气和异常变形。
21、快插接头：连接方便、可靠，连接后不产生漏气现象，且能自锁，其尺寸符合GA124-2013的规定。
22、气瓶：符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa；气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。
23、气瓶瓶阀：气瓶瓶阀设置有安全阀，其爆破压力为42.5 MPa。与减压器连接螺纹为：G5/8,与气瓶连接螺纹为：21mm，各项要求均符合GA124-2013的规定，提供有效期内的国家特种设备制造许可证原件。
采购标的物需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求:符合消防3C认证，提供国家消防装备质量监督检验中心出具完整的检验报告复印件和公安部（应急管理部）消防产品合格评定中心出具的3C认证证书复印件。 
说明：
1、技术咨询：  盛达远           电话： 0510-83298826          

第四部分  合同主要条款
1、交货期
合同签订后10天；
2、交货地点
江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；
3、付款方式
付款方式:合同签订后供货方先交纳中标金额10%的质保金，我校确认收到质保金且货物验收合格后20个工作日内付清全款；质保期满无质量问题，我校无息退还质保金。
4、保修期及售后服务
（1）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；
（2）售后服务承诺书中承诺的其他条款。
5、安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装和服务；
（2）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收送货单；
（3）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。
第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函
附件3：配置清单及分项报价表
附件4：技术规格响应/偏离表
附件5：法定代表人资格证明
附件6：法定代表人授权书
附件1：
报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83292535）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。 

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：                               

招标项目编号：                               

投标人名称（公章）：

经办人：                       

联系电话：

传真电话：

Email：

年  月  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2
投 标 函
采购项目名称：　2020年常用消防器材采购　　  

	序号
	内容
	服务期限
	投标报价
	备注

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个唱标信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

附件3：
配置清单及分项报价表
 招标项目名称：                                招标项目编号：                 
投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：                    
附件4
技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：         
	序号
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：                 
年   月   日
注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5
法定代表人资格证明
江苏信息职业技术学院招投标中心：
    单位名称：                  
   地址：                   
   姓名：        性别：       职务：           
   身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 

                投标人名称：          （公章）
                        日期：     年  月  日

附件6
法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）
日期：        年     月     日
















01
PAGE  
20

